- 附件2：医用干燥柜技术参数

1、适用范围：主要能满足医院各类腔镜、湿化瓶、手术刀、止血钳、镊子、抽吸装置、导管、换药瓶、各种盘子、圆桶、测压器等器械和物品在灭菌前的彻底干燥，达到灭菌前的彻底干燥。

★2、设备容积≥300L，因场地所限，外形尺寸≤680（长）*600（宽）*2000（高）。

★3、因院感流程要求，必须双开门。

★4、内胆及外壳均采用 304 不锈钢；电源 220V±10% 50HZ±2%。

5、双温控制、超温保护、过压漏电保护、运行安全。

6、双开门大视窗中空钢化玻璃门可随时观察内部情况。

7、精确的温控系统，可将温度误差控制在±1℃以内。烘干温度：室温-90度可调。

8、全电脑自动控制，无需专人看管，结束可自动报警。

9、空气过滤功能，保证干燥柜内的空气质量，能有效的防止二次污染。

10、双侧进风，保证内部恒温无死点。

11、优质高压风机，噪音低，风力强。

12、液晶显示工作流程。