- 干扰电治疗仪技术参数

- 1、设备顶部具有独立的状态指示显示，在患者治疗时，可以为患者和医护人员提供不同的状态报警指示，便于识别。

- 2、方便移动，满足室内外多场景应用。

- 3、设备具有双路多种输出模式，每个通道治疗模式、强度、负压开关可分别选择。

- 4、具备多种调制波波形，调制频率范围：0Hz～150Hz。

- 5、输出载波频率最大值：≥4000HZ。

- 6、差频频率最大值：≥120Hz。

- 7、动态节律：0s-10s 之间 。

- 8、治疗模式：治疗模式≥三种，治疗体感舒适。

- 9、负压泵压力连续可调，具备电极脱落自动报警功能。

- 10、立式配备脚轮，具有隐藏式提拉装置;

- 11、多重安全保护：过电流保护、过电压保护、断路保护