- 医用冷藏箱技术参数

- 1、额定电压：220V/50Hz，电压范围187～242V。

- 2、有效容积≧600L。

- 3、具有精准的温控系统，保持箱体内部温度2-8℃精确稳定。

- 4、安全的控制系统，具有系统故障报警功能（高温报警、低温报警、传感器故障报警等），具有防触电保护设计。

- 5、多层搁物架设计，可根据存放药品的规格合理调整间隙。

- 6、安全门锁设计，防止任意开启，箱体内设照明灯。

- 7、四个脚轮，两个地脚，方便移动和固定。