燃气蒸汽发生器市场调研分项报价明细表（洗衣房+中央空调专用）

燃气蒸汽发生器市场调研分项报价明细表

（适配医院洗衣房、中央空调换热供汽使用）

项目名称：医院洗衣房、中央空调配套超低氮燃气蒸汽发生器采购项目

报价单位（盖章）：________________________联系人及电话：________________________报价日期：年____月____日         税率：  %（普票）

| 序号 | 项目名称 | 规格配置及技术要求 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 超低氮冷凝燃气蒸汽发生器主机 | 0.5t/h、全预混超低氮燃烧、NOₓ≤30mg/m³、热效率≥98%；水容积＜30L免检机型；304不锈钢换热筒体；全自动智能控制、多重安全保护；适配洗衣房高温高湿腐蚀环境、可联动中央空调温控启停 | 台 | 1 |  |  | 核心主设备 |
| 2 | 全自动软化水设备 | 蒸汽发生器专用，含树脂、盐箱、控制阀、管路；满足医用给水标准，防止结垢，保障设备长期稳定运行 | 套 | 1 |  |  | 必须配套 |
| 3 | 分气缸及分压供气系统 | 含分气缸、精密汽水分离、减压阀、稳压阀；实现洗衣房、中央空调两路独立分压供汽 | 套 | 1 |  |  | 两路供气必备 |
| 4 | 安全阀门仪表成套 | 安全阀、压力表、压力控制器、疏水阀、止回阀、排污阀、球阀全套 | 套 | 1 |  |  | 验收必备 |
| 5 | 燃气管道及排烟系统 | 燃气专用波纹管、阀门、过滤器、耐高温烟道、保温、固定支架、密封防腐 | 套 | 1 |  |  | 含安装材料 |
| 6 | 机房管路、保温、辅材 | 蒸汽管道、回水管道、保温棉、铝皮外包、支架、接头、密封材料、防水防腐处理 | 套 | 1 |  |  | 现场全套改造 |
| 7 | 运输、吊装、搬运 | 设备全程运输、上楼、就位、搬运、垃圾清理 | 项 | 1 |  |  | 包干费用 |
| 8 | 安装、调试、系统对接 | 整机安装、水路/气路/电路接驳、中央空调联动调试、洗衣设备供汽调试、整机试运行 | 项 | 1 |  |  | 包工包料 |
| 9 | 检测、资料、验收配合 | 免检容积检测报告、出厂资料、环保资料、合格证、调试记录、配合院方及环保验收 | 项 | 1 |  |  | 含所有报审资料 |
| 10 | 售后服务及质保 | 整机质保2年、定期上门除垢、水质检测、安全阀校验、故障2小时响应、终身维保 | 项 | 1 |  |  | 含在总价内 |
| — | 项目总包干含税价 | 人民币（大写）：________________________ 元 | — | — | — | ￥： | 所有费用包干，无增项 |

一、报价包含说明（固定模板，无需修改）

- 本报价为全包闭口包干价，含设备、辅材、运输、人工、安装、调试、检测、资料、税费、质保、售后所有费用。

- 设备完全适配医院洗衣房布草消毒、烫平烘干供汽、中央空调冬季换热供热使用场景。

- 整机为水容积＜30L免检机型，无需特种设备年检、无需专职司炉人员。

- 满足环保超低氮排放、院感使用要求、后勤安全管理要求。

二、技术承诺

1.蒸汽干度≥92%，负荷30%–100%变频调节，可适配空调季节性负荷及洗衣集中高峰用汽。

2.整机防潮防腐设计，适配洗浆房高湿、碱性水汽、粉尘恶劣环境。

3.具备缺水、超压、超温、熄火、漏电多重联锁保护，运行安全稳定。

报价单位承诺：本报价真实有效，可作为医院预算编制、采购立项、市场调研依据。

单位盖章：________________________

法定代表人/授权代表签字：________________________

日期：______年____月____日