隆昌市中医医院配电设备清单

	序号
	名称
	数量

	1
	10kV高压柜
	11台

	2
	10kV避雷器
	7组

	3
	微机保护
	7套

	4
	10kV电力电缆
	4根

	5
	接地电阻
	5处

	6
	10kV母线
	2组

	7
	直流屏
	1套

	8
	10kV变压器
	4台

	9
	低压柜（不含电容）
	20台

	10
	低压电容补偿柜
	7台（68只电容）




	
	名称
	数量
	功率

	高压机房
	高压柜
	11
	

	
	变压器（进线开关柜）
	4
	2个1000KVA，1个125,1个500

	
	七氟丙烷灭火装置
	3
	

	低压机房
	直流电源屏
	2
	

	
	节能补偿柜
	4
	

	
	EPS
	1
	

	
	1250绝缘干式电力变压器
	1
	

	
	变压器（低压抽出式开关柜）
	
	1.2二负荷1000KVA,3二负荷500KVA,4号一级负荷1250

	
	七氟丙烷灭火装置
	4
	

	
	配电箱转换柜
	6
	

	发电机房
	辛普森发电机
	1
	注：低于12摄氏度需加热

	
	油箱
	1
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