隆昌市中医医院配电设备清单

| 序号 | 名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 10kV高压柜 | 11台 |
| 2 | 10kV避雷器 | 7组 |
| 3 | 微机保护 | 7套 |
| 4 | 10kV电力电缆 | 4根 |
| 5 | 接地电阻 | 5处 |
| 6 | 10kV母线 | 2组 |
| 7 | 直流屏 | 1套 |
| 8 | 10kV变压器 | 4台 |
| 9 | 低压柜（不含电容） | 20台 |
| 10 | 低压电容补偿柜 | 7台（68只电容） |

|  | 名称 | 数量 | 功率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 高压机房 | 高压柜 | 11 |  |
|  | 变压器（进线开关柜） | 4 | 2个1000KVA，1个125,1个500 |
|  | 七氟丙烷灭火装置 | 3 |  |
| 低压机房 | 直流电源屏 | 2 |  |
|  | 节能补偿柜 | 4 |  |
|  | EPS | 1 |  |
|  | 1250绝缘干式电力变压器 | 1 |  |
|  | 变压器（低压抽出式开关柜） |  | 1.2二负荷1000KVA,3二负荷500KVA,4号一级负荷1250 |
|  | 七氟丙烷灭火装置 | 4 |  |
|  | 配电箱转换柜 | 6 |  |
| 发电机房 | 辛普森发电机 | 1 | 注：低于12摄氏度需加热 |
|  | 油箱 | 1 |  |